Zamawiający :

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

ul. Bartycka 110A

00-716 Warszawa

___________________________________

## PRZETARG NIEOGRANICZONY

na dostawę

mikroskopu stereoskopowego z wyposażeniem do dokumentowania badań

dla

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.

### Specyfikacja Istotnych  Warunków  Zamówienia

# Zatwierdzam:

Warszawa, dnia   20.10.2009 r.

# SPIS TREŚCI

Rozdział I

Informacje dla wykonawców

- Zamawiający,  Tryb udzielenia zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia

- TERMIN, MIEJSCE  DOSTAWY , ZMIANY UMOWY

- Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- Dokumenty  i  oświadczenia,  jakie  należy  złożyć  w  ofercie  w  celu

potwierdzenia  spełnienia  wymaganych  warunków  UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia wymagane przez

Zamawiającego

- Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia

- wymagania dotyczące oferty i  jej zawartość

- kryteria oceny

- termin zwiazania ofertą

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Miejsce i termin składania ofert

- Miejsce i termin otwarcia ofert

- Informacja o trybie  otwarcia  i oceny  ofert

- modyfikacja i wycofanie oferty

- sposób udzielania wyjaśnień

- ogłoszenie wyniku przetargu, zawarcie umowy

- pouczenie o środkach odwoławczych

- sposób porozumiewania się

- wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

rozdział II

Opis przedmiotu zamówienia  / tabela zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia

z wymogami      Zamawiającego

Rozdział III

formularz oferty

Rozdział IV

formularz cenowy

Rozdział V

Ogólne warunki umowy

Załączniki do siwz:

załącznik nr  1:      Oświadczenie z art. 22 Pzp.

ROZDZIAŁ I.

INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW

I.  ZAMAWIAJĄCY, Tryb udzielenia zamówienia.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Bartycka 110 A, 00-716 Warszawa

tel. 651-07-07, fax. 651-06-76.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 29 listopada 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, mają zastosowanie przepisy ww. ustawy.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż): jednego mikroskopu stereoskopowego z wyposażeniem do dokumentowania badań oraz dostarczenie urządzenia do siedziby Delegatury WIOŚ w Ciechanowie, instalacja, uruchomienie i przeszkolenie pracowników zamawiającego

-zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w rozdziale II SIWZ oraz innymi postanowieniami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

CPV: 38510000-3

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

III. TERMIN, MIEJSCE  DOSTAWY , ZMIANY UMOWY

- Termin realizacji całości zamówienia ( w tym również szkolenie): maksymalnie do 15.12.2009 r.

- Miejsca dostawy. Wykonawca dostarczy urządzenie do:

- Delegatury WIOŚ w Ciechanowie, ul. Strażacka 6, tel. +48 23 67259 55 na własny koszt.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w umowie. Zmiana umowy dopuszczalna będzie w granicach dopuszczonych przez ustawę Prawo zamówień publicznych, w tym w art. 144 ust 1 pzp, wyłącznie za zgodą stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Zamawiający przewiduje, iż zmiany umowy mogą zachodzić w następujących przypadkach:

- Zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej – dopuszczalna jest poprawa w zakresie omyłki;

- Zmiany powszechnie obowiązującego prawa - dopuszczalna jest zmiana
dostosowująca umowę do nowych norm prawnych.

IV.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU O UDZIELNIE ZAMÓWIENIA

O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy,  którzy :

1.  	Spełniają warunki z art.22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych tj.:

- posiadają uprawnienia do wykonywania prac objętych zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. 	Spełniają pozostałe wymogi SIWZ, potwierdzone wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami i oświadczeniami wymienionymi w rozdziale I pkt V.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, których żąda Zamawiający w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów winno wynikać jednoznacznie, iż wymagane warunki Wykonawca spełnił.

V.	DOKUMENTY  I  OŚWIADCZENIA,  JAKIE  NALEŻY  ZŁOŻYĆ  W  OFERCIE  W  CELU POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA  WYMAGANYCH  WARUNKÓW  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ  POZOSTAŁE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE PRZEZ    ZAMAWIAJĄCEGO.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej) zawierające aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. 
(Dz. U. z 2006 r. nr 87 poz. 605 ze zm.) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, za aktualny uważa się odpis wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie o spełnieniu wymagań z art. 22 ust. 1 - wg wzoru podanego w załączniku nr 1 do SIWZ.

- Wypełniony  i  podpisany  formularz oferty  (Rozdział III SIWZ)  wraz z  zawartymi w  nim oświadczeniami o:

- zapoznaniu ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązaniu  do stosowania i ścisłego przestrzegania warunków w niej określonych.

- akceptacji ogólnych warunków umowy i zobowiązaniu się – w przypadku wyboru oferty do zawarcia umowy na tych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- związaniu niniejszą  ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert;

- oferowaniu przedmiotu zamówienia zgodnego ze szczegółowym opisem zawartym w rozdz. II;

- zobowiązaniu do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy z podatkiem VAT w formie dopuszczalnej przez ustawę Prawo zamówień publicznych;

- oznakowaniu oferowanego sprzętu znakiem CE;

- Wypełniony i podpisany formularz cenowy (Rozdział IV SIWZ).

- Wypełniona i podpisana tabela: zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami    Zamawiającego –której wzór zawiera rozdział II stanowiący jednocześnie opis przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

1) w Rozdziale I  pkt V p. pkt 1- składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma on siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w p. pkt 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- Dokument, o którym mowa w p. pkt 6.  1) lit a - powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wymóg stosuje się odpowiednio do dokumentu określonego w p. pkt 7.

VI. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

(spółki cywilne/konsorcja)

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) oświadczenie wymienione w Rozdziale I  pkt V p. pkt 2 powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców;

b) dokument wymieniony w Rozdziale I  pkt V p. pkt 1 albo odpowiadający mu określony w Rozdziale I  pkt V p. pkt 6 i 7, powinien być złożone przez każdego Wykonawcę (będą one oceniane dla każdego Wykonawcy z osobna) ;

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY I JEJ ZAWARTOŚĆ

1.	Oferta musi być napisana w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. Zaleca się, aby oferta została napisana pismem maszynowym lub na komputerze.

2.	Pożądane jest, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte lub zszyte oraz posiadały ponumerowane strony.

3. 	Oferta powinna m.in. zawierać:

- nazwę i dokładny adres Wykonawcy,

- dokumenty i oświadczenia wg punktu V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

4.	Wartość oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym cło oraz podatek od towarów i usług (VAT) z zastrzeżeniem, że Wykonawca mający miejsce zamieszkanie lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jego wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów podaje w ofercie kwotę netto, do której Zamawiający doliczy  podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.	Oferta nie powinna zawierać zmian, opuszczeń lub dodatków z wyjątkiem tych, które są potrzebne do wypełnienia instrukcji Zamawiającego lub koniecznych dla poprawienia błędów popełnionych przez Wykonawcę, w tym przypadku takie poprawki winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

6.	Zamawiający nie uznaje oferty złożonej faksem.

7.	Wymagany jest jeden egzemplarz oferty.

8.	Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań. Ewentualne upoważnienie innych osób do podpisania oferty wraz z załącznikami musi być dołączone do oferty (w oryginale) i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli. Dopuszczalna jest kopia potwierdzona notarialnie.

9.	Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

W przypadku, wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

10.	Wykonawca może złożyć kopie wymaganych dokumentów (dot. dokumentów wynikających z Rozdz. I pkt V p.pkt 1, 6, 7) w tym przypadku, muszą one być poświadczone na każdej zapisanej stronie, za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione, o których mowa wyżej. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z pieczątką imienną).

11.	Cenę oferty należy podać w formularzu ofertowym cyframi i słownie w polskich złotych.

12.	Wszelkie poprawki w treści oferty powinny zostać parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

14.	Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone.

15.	Pisząc ofertę, należy posługiwać się dokładnymi i precyzyjnymi sformułowaniami z uwagi na fakt, że Zamawiającemu nie wolno czytać „między wierszami”, czy interpretować, a musi bazować jedynie na informacjach zawartych w ofercie.

16.	Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

17.	Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

18.	Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego.  Dopuszcza się złożenie załączników odmiennych, pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.

19.	Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będą brane pod uwagę, a oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

20.	W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

VIII. KRYTERIA OCENY

Ocena ofert zostanie dokonana w dwóch etapach:

Etap I	-	sprawdzenie złożonych ofert w zakresie zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych i wymogami określonymi w SIWZ

Etap II	-	oferty ważne, niepodlegające odrzuceniu, będą oceniane wg następujących kryteriów:

- cena oferty Kc– znaczenie 50%

Cena oferty to cena brutto obliczona w następujący sposób:

Cena brutto = cena netto + należny podatek VAT

Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją całości zamówienia.

Cenę oferty należy ująć w formularzu ofertowym podając ją cyframi i słownie.

Punkty za cenę oferty (wskaźnik Kc) będą przyznawane wg wzoru:

Kc=cena najnizszacena badana×100pkt

gdzie:

Cena najniższa	-	to najniższa cena oferty spośród ofert ważnych i nie podlegających odrzuceniu.

Cena badana	-	 to cena ocenianej oferty.

Punktacja oferty, przy kryterium ceny, to iloczyn sumy punktów przyznanych przez Zamawiającego i znaczenia procentowego tego kryterium:

Pc = Kc x 50%

2)  Pozostałe kryteria oceny oferty – znaczenie 50 % (łącznie) –zgodnie z poniższą tabelą:

Parametry punktowane

| lp | Parametr | Ilość przyznawanych punktów | Maksymalna ilość przyznawanych punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| Mikroskop stereoskopowy: |  |  |  |
| 1 | Obiektyw o powiększeniu 0,5x klasy Plan Apochromat o wysokiej rozdzielczości i odległości roboczej min.100 mm.Za każde 5mm ponad minimum | 0 pkt 3 pkt | 21 pkt |
| 2 | Światłowodowy oświetlacz halogenowy o mocy min.100W. Za oświetlacz 150 W lub więcej | 0 pkt 6 pkt | 6 pkt |
| 3 | Boczny port do podłączenia kamery mikroskopowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi łącznikami, umożliwiający jednoczesną obserwację obrazu przez okulary i na monitorze Z podziałem światła 50%:50% Inny podział | 4 pkt 0 pkt | 4 pkt |
| Kamera: |  |  |  |
| 4 | Jeden z formatów zapisu obrazu w kamerze cyfrowej umożliwia bezstratny zapis obrazu oraz umożliwia stosowanie w plikach specjalnych sekcji, zawierających tzw. metadane, przy użyciu których możliwe jest podawanie wielu dodatkowych informacji o obrazie Brak | 6 pkt 0 pkt | 6 pkt |
| Oprogramowanie do wizualizacji, analizy i archiwizacji obrazów mikroskopowych: |  |  |  |
| 5 | Za dostarczenie oprogramowania w polskiej wersji językowej Innej | 3 pkt 0 pkt | 3 pkt |
| Wymagania dodatkowe: |  |  |  |
| 6 | Gwarancja min. 24 miesiące Za każdy dodatkowy rok: | 0 pkt 5 pkt | 10 pkt |
| Razem: |  |  | 50 pkt |

Ocena końcowa oferty stanowi sumę punktów uzyskanych w kryterium cena (Pc) oraz  punktów uzyskanych w poszczególnych kategoriach stanowiących pozostałe kryteria oceny ofert (zgodnie z ww. tabelą).

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej dokumentacji i zdobywa łącznie największą ilość punktów.

IX.   Termin  związania  ofertą

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz

z upływem terminu składania ofert.

X. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wadium.

Xi.     Miejsce  i  termin  składania  ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zabezpieczającej jej nienaruszalność, oznaczonej 
w następujący sposób:

a)	„Oferta: przetarg nieograniczony, na dostawę mikroskopu stereoskopowego z wyposażeniem do dokumentowania badań ”. „Nie otwierać przed  28.10.2009 r., godz. 1030”.

b)	nazwa i adres Wykonawcy,

c)	nazwa i adres Zamawiającego.

2. Ofertę należy złożyć  do siedziby Zamawiającego, ul. Bartycka 110 A, w recepcji, w terminie do dnia 28.10.2009  r do godz. 1000.

Liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data stempla  pocztowego. Oferty złożone po tym terminie zostaną odesłane bez otwierania.

XII.  MIEJSCE  I TERMIN  OTWARCIA  OFERT

Otwarcie  ofert  nastąpi 28.10.2009 r,  o godz. 1030  w   siedzibie  Zamawiającego

w Warszawie,  ul. Bartycka 110A.

XIII.     Informacje  o  trybie  otwarcia  i  oceny  ofert

1.	Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Przed przystąpieniem do otwierania ofert Zamawiający poinformuje obecnych o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia. Firma (nazwa) i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także cena oferty, termin wykonania i okres gwarancji, ogłaszane są osobom obecnym oraz niezwłocznie odnotowywane w protokole postępowania. Informacje te doręcza się Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich wniosek.

2. 	W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

3. 	Ofertę odrzuca się, jeżeli:

  - jest niezgodna z ustawą;

  - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp.;

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

  - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

  - zawiera błędy w obliczeniu ceny;

  - wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp;

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

4.	Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował wyłącznie zasadami i kryteriami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

XIV.    Modyfikacja  i  wycofanie  oferty

1.	Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia przed wyznaczonym terminem składania ofert.

2.	Powiadomienia o modyfikacji lub wycofaniu muszą być przygotowane i oznaczone zgodnie z pkt. XI.1 i dodatkowo opisane "Modyfikacja" lub "Wycofanie".

3.	Zmiany albo wycofanie oferty dokonane przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert są skuteczne.

Xv.   Sposób  udzielania  wyjaśnień

1.    Pracownikiem  uprawnionym  do  kontaktowania  się  z  Wykonawcami  oraz  udzielania

wyjaśnień dotyczących  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  jest :

Ewa Lorenc  –  Naczelnik  Wydziału  Administracyjno - Technicznego,

- pokój nr 3,  tel.: (+48  22)  651 07 07   w. 2008,   w  godz. 900 – 1300.

2.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający odpowiada niezwłocznie na każde zapytanie, o ile wpłynie ono do Zamawiającego nie później niż na 6 dni przed upływem terminu otwarcia ofert.

3.  Zamawiający jednocześnie prześle treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. Informacje te zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

4.  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść zapisów  składających się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonane w ten sposób uzupełnienie przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i jest ono dla nich wiążące. Modyfikacje oraz uzupełnienia  zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

5.	Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

XVI.  OGŁOSZENIE  WYNIKÓW  PRZETARGU, ZAWARCIE UMOWY

1.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1)	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, wraz z podaniem punktacji przyznanej oferentom w każdym kryterium oceny ofert;

2)	wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając jednocześnie uzasadnienie faktyczne i prawne;

3)	wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt 1), na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3.    Umowę może podpisać w imieniu wykonawcy osoba (osoby) upoważniona do reprezentowania wykonawcy wymieniona w aktualnym odpisie z właściwego rejestru albo w aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub pełnomocnik, który przedstawi pełnomocnictwo od osoby (osób) wymienionej w ww. dokumencie (oryginał dokumentu lub kopia (odpis) notarialnie poświadczona) – jeżeli stosowne upoważnienie nie wynika z dokumentów zawartych w ofercie.

4.	W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców (oryginał dokumentu lub kopia (odpis) notarialnie poświadczona).

5.	Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

XVII.   POUCZENIE  O ŚRODKACH  ODWOŁAWCZYCH

Wykonawcom i innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

Przed upływem terminu do składania ofert środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Protest dotyczący treści ogłoszenia, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej

Pozostałe protesty wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę ich wniesienia.

Protest powinien:

1) wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego,

2) zawierać żądanie Protestującego,

3) zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych

i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

Zamawiający rozstrzyga protesty na zasadach określonych w art. 183 ustawy Pzp.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

1)	opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2)	wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

3)	odrzucenia oferty.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu jednocześnie przekazując kopię treści odwołania Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Szczegółowe uregulowania dotyczące środków ochrony prawnej zawiera ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych- Dział VI (Dz.U. 2007 r Nr 223 poz. 1655 j.t. ze zm).

XVIII.  SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ

1.  	Wszelkie  oświadczenia, pytania,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  Zamawiający i Wykonawcy  przekazują  pisemnie lub faxem [nr faxu:  (+48 22)  651 06 76]. Zamawiający

wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie lub faxem faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

2. 	Zamawiający nie dopuszcza innych sposobów porozumiewania się.

XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny podanej w ofercie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż w dniu zawarcia umowy.

- Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a)	pieniądzu,

b)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c)	gwarancjach bankowych,

d)	gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie określonej w punktach b)-e) wymagane są dwa dokumenty , które muszą być zgodne w zakresie terminów i wartości z pkt. 6.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

- Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania za należycie wykonane, pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni  po upływie okresu gwarancji.

Rozdział II

Opis przedmiotu zamówienia  /  Tabela zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest:

dostawa (sprzedaż) mikroskopu stereoskopowego z wyposażeniem do dokumentowania badań;

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Minimalne parametry wymagane

| Lp. | Wymagane parametry minimalne: | Zaznaczyć kółkiem właściwe (zaznaczyć „tak” – jeżeli oferowany przedmiot spełnia warunek; lub zaznaczyć „nie” – jeżeli nie spełnia) |
| --- | --- | --- |
| Mikroskop stereoskopowy |  |  |
| 1 | • Głowica zoom o mnożniku min. 15x. Tory optyczne równoległe. Obraz rzeczywisty, prosty, nieodwrócony. Wyskalowane pokrętło zmiany powiększenia z mechanizmem zatrzaskowym | Tak / Nie |
| 2 | • Dwugniazdowa miska obiektywowa o konstrukcji umożliwiającej ustawienia w torze optycznym, tak aby zagwarantować obserwacje tylko z jedną osią optyczną mikroskopu-układ typu mono-zoom | Tak / Nie |
| 3 | • Obiektyw o powiększeniu 1x, klasy Plan Apochromat o wysokiej rozdzielczości i odległości roboczej min. 53 mm, o zakresie powiększeń 7x-100x lub szerszym (w konfiguracji z okularami 10x , bez wymiany jakichkolwiek elementów optycznych) | Tak / Nie |
| 4 | • Obiektyw o powiększeniu 0,5x klasy Plan Apochromat o wysokiej rozdzielczości i odległości roboczej min. 100 mm o zakresie powiększeń 3,5x-50x lub szerszym (w konfiguracji z okularami 10x , bez wymiany jakichkolwiek elementów optycznych) | Tak / Nie |
| 5 | • Okulary o powiększeniu 10x, polu widzenia min. 22 mm, regulacją dioptryjną i możliwością montowania mikrometrów pomiarowych | Tak / Nie |
| 6 | • Stabilny statyw z dużą podstawą do pracy w świetle odbitym i przechodzącym (moc oświetlenia przechodzącego min. 30W), ze szklaną płytką o średnicy min. 180 mm | Tak / Nie |
| 7 | • Układ ogniskowania mikro/makro | Tak / Nie |
| 8 | • Dodatkowy wbudowany z przodu statywu układ mikro-ogniskowania | Tak / Nie |
| 9 | • Nasadka okularowa dwuoczna z regulacją rozstawu oraz regulacja pochylenia rurek okularowych najwyżej 30º | Tak / Nie |
| 10 | • Boczny port do podłączenia kamery mikroskopowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi do tego łącznikami, umożliwiający jednoczesną obserwację obrazu przez okulary i na monitorze | Tak / Nie |
| 11 | • Możliwość połączenia mikroskopu z komputerem przez łącze USB, USB 2.0 lub FireWire | Tak / Nie |
| 12 | • Światłowodowy oświetlacz halogenowy o mocy min.100W do światła odbitego, z dwuramiennym światłowodem typu łabędzie szyje Ø 4,5 mm/500 mm, z soczewkami nasadkowymi na końcówki światłowodów, regulacją mocy światła potencjometrem i przysłoną, wbudowana optyka zapewniająca równomierną plamę światła, wyświetlacz LCD pokazujący temperaturę barwową światła i tryb pracy | Tak / Nie |
| Wyposażenie dodatkowe |  |  |
| 13 | • Płytka nieprzezroczysta dwubarwna (czarna-biała) o Ø 180 mm | Tak / Nie |
| 14 | • Pokrowiec ochronny antystatyczny | Tak / Nie |
| 15 | • Zapasowe żarówki do mikroskopu (2 szt.) | Tak / Nie |
| 16 | • Zapasowe żarówki do oświetlacza (2 szt.) | Tak / Nie |
| Mikroskop będzie wyposażony w kolorową kamerę cyfrową o parametrach: |  |  |
| 17 | • Matryca CCD 2/3” | Tak / Nie |
| 18 | • Rozdzielczość min. 5,0 mln efektywnych pikseli | Tak / Nie |
| 19 | • Głębia kolorów RGB min. 24 bit | Tak / Nie |
| 20 | • Możliwość odświeżania obrazu nie mniej niż 20 klatek na sekundę | Tak / Nie |
| 21 | • Mocowanie do mikroskopu - gwint C | Tak / Nie |
| 22 | • Czas ekspozycji min. zakres: 1ms -1min. | Tak / Nie |
| 23 | • Automatyczna i ręczna kontrola ekspozycji i balansu bieli | Tak / Nie |
| 24 | • Regulowany zakres pola pomiaru ekspozycji | Tak / Nie |
| 25 | • Możliwość uzyskania obrazów monochromatycznych | Tak / Nie |
| 26 | • Możliwość regulacji: jasności, kontrastu, korekcji Gamma | Tak / Nie |
| 27 | • Możliwość wykonania automatycznego balansu bieli | Tak / Nie |
| 28 | • Możliwość wykonywania zdjęć poklatkowych | Tak / Nie |
| 29 | • Dynamika min. 12 bit | Tak / Nie |
| 30 | • Możliwość przesyłania obrazu „na żywo” za pomocą złącza o prędkości min. 460Mbit/sek | Tak / Nie |
| 31 | • Kamera ma pracować z komputerem bez konieczności wprowadzania zewnętrznych kart akwizycji obrazu | Tak / Nie |
| 32 | • Format zapisu BMP, TIFF, JPG, JPEG2000, LIM (wszystkie zapewnione) | Tak / Nie |
| 33 | • Możliwość bezpośredniego podłączenia do programów do analizy obrazu i współpracy z oprogramowaniem do analizy obrazu w trybie „na żywo” | Tak / Nie |
| 34 | • Predefiniowane ustawienia kamery do różnych technik mikroskopowych: jasnego pola, ciemnego pola, kontrastu, fluorescencji | Tak / Nie |
| 35 | • Możliwość połączenia kamery z komputerem przez łącze USB, USB 2.0 lub FireWire | Tak / Nie |
| 36 | • Oprogramowanie do sterowania funkcjami kamery z poziomu komputera | Tak / Nie |
| 37 | • Praca w środowisku Windows min. XP | Tak / Nie |
| Kamera powinna współpracować z oprogramowaniem do analizy obrazu mikroskopowego o parametrach: |  |  |
| 38 | • Wyświetlanie obrazu mikroskopowego na “żywo” na monitorze komputera | Tak / Nie |
| 39 | • Sterowanie funkcjami kamery z poziomu oprogramowania | Tak / Nie |
| 40 | • Współpraca z kilkoma kanałami logicznymi – obsługa kilku źródeł dokumentacji | Tak / Nie |
| 41 | • Korekcja wszystkich parametrów obrazu: kontrastu, jasności, odcieni, nasycenia, balansu kolorów Red Green Blue z możliwością natychmiastowego podglądu nanoszonych zmian w otwartym oknie | Tak / Nie |
| 42 | • Funkcja pomiarów planimetrycznych: odległości horyzontalnych, wertykalnych lub określanych dowolnie pól powierzchni, kątów, zliczanie obiektów, funkcje pomiarów stereologicznych | Tak / Nie |
| 43 | • Statystyka pomiarów przedstawiona liczbowo w arkuszach kalkulacyjnych lub graficznie na diagramach | Tak / Nie |
| 44 | • Nanoszenie na zdjęcia opisów, strzałek, oznaczeń | Tak / Nie |

| 45 | • Graficzne i liczbowe wyznaczenie profili intensywności składowych kolorów RGB automatycznie tworzonych wzdłuż linii horyzontalnych na obrazie | Tak / Nie |
| --- | --- | --- |
| 46 | • Zmiana obrazów kolorowych na czarno- białe | Tak / Nie |
| 47 | • Separacja kolorów obrazu na pojedyncze składowe RGB | Tak / Nie |
| 48 | • Morfologiczna separacja obiektów, operacje arytmetyczne na obrazach kolorowych i binarnych | Tak / Nie |
| 49 | • Możliwość zapisu wraz z obrazem ustawień kamery oraz kalibracji | Tak / Nie |
| 50 | • Rozkład kolorowych obrazów na pojedyncze kanały RGB | Tak / Nie |
| 51 | • Składanie obrazów z kanałów RGB, CMYK w obraz kolorowy | Tak / Nie |
| 52 | • Edycja LUT na obrazach na głębi 8- bitowej z możliwością binaryzacji obrazu | Tak / Nie |
| 53 | • Funkcja składania małych fragmentów obrazu w obraz kompozytowy | Tak / Nie |
| 54 | • Możliwość tworzenia makr | Tak / Nie |
| 55 | • Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły | Tak / Nie |
| 56 | • Oprogramowanie w angielskiej lub polskiej wersji językowej | Tak / Nie |
| Przenośna stacja graficzna |  |  |
| 57 | • Procesor Intel Core 2 Duo min. 2,2 GHz lub równoważny | Tak / Nie |
| 58 | • Przekątna matrycy 15,4 cala | Tak / Nie |
| 59 | • Rozdzielczość matrycy WXGA 1280x800 | Tak / Nie |
| 60 | • Pamięć RAM zainstalowana 4GB | Tak / Nie |
| 61 | • Dysk twardy min. 250GB SATA | Tak / Nie |
| 62 | • Min. 2 porty USB | Tak / Nie |
| 63 | • Pendrive 4GB USB 2.0 | Tak / Nie |
| 64 | • System operacyjny Windows min. XP | Tak / Nie |
| 65 | • Oprogramowanie biurowe Office 2007 PRO w języku polskim | Tak / Nie |
| 66 | • Mysz | Tak / Nie |
| 67 | • Torba na laptopa | Tak / Nie |

| Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia |  |  |
| --- | --- | --- |
| 68 | Dostawę, instalację i uruchomienie wszystkich elementów zestawu we wskazanej siedzibie użytkownika tj. Delegaturze WIOŚ w Ciechanowie. | Tak / Nie |
| 69 | Gwarancję min. 24 miesiące na wszystkie elementy zestawu urządzeń, liczoną od daty podpisania protokołu odbioru dostawy | Tak / Nie |
| 70 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, z możliwością dokonania napraw i konserwacji na miejscu u użytkownika. | Tak / Nie |
| 71 | Szkolenie aplikacyjne pracowników w zakresie obsługi mikroskopu, kamery i oprogramowania do wizualizacji , analizy i archiwizacji obrazów mikroskopowych (w wymiarze co najmniej 14 godz. zegarowych) odbędzie się niezwłocznie po zakończeniu instalacji w siedzibie Delegatury w Ciechanowie. | Tak / Nie |
| 72 | Szkolenie ma być potwierdzone protokołem, z załączoną listą uczestników szkolenia oraz certyfikatem ukończenia szkolenia | Tak / Nie |
| 73 | Dostęp do bezpłatnych konsultacji telefonicznych przez okres gwarancji w zakresie obsługi mikroskopu, kamery i oprogramowania do wizualizacji, analizy i archiwizacji obrazów mikroskopowych | Tak / Nie |
| 74 | Konieczność dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim i angielskim. | Tak / Nie |

...................................................................

( Podpis/y i pieczątka/ki upoważnionego/nych  przedstawiciela/li Wykonawcy )

Parametry punktowane

| lp | Parametr | Ilość przyznawanych punktów | Wartość parametru/długość okresu/potwierdzenie |
| --- | --- | --- | --- |
| Mikroskop stereoskopowy: |  |  |  |
| 1 | Obiektyw o powiększeniu 0,5x klasy Plan Apochromat o wysokiej rozdzielczości i odległości roboczej min.100 mm *Za każde 5mm ponad minimum | 0 pkt 3 pkt | …………………….. |
| 2 | Światłowodowy oświetlacz halogenowy o mocy min.100W *Za oświetlacz 150 W lub więcej | 0 pkt 6 pkt | …………………….. |
| 3 | Boczny port do podłączenia kamery mikroskopowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi łącznikami, umożliwiający jednoczesną obserwację obrazu przez okulary i na monitorze Z podziałem światła 50%:50% *Inny podział | 4 pkt 0 pkt | …………………….. |
| Kamera: |  |  |  |
| 4 | Jeden z formatów zapisu obrazu w kamerze cyfrowej umożliwia bezstratny zapis obrazu oraz umożliwia stosowanie w plikach specjalnych sekcji, zawierających tzw. metadane, przy użyciu których możliwe jest podawanie wielu dodatkowych informacji o obrazie *Brak | 6 pkt 0 pkt | …………………….. |
| Oprogramowanie do wizualizacji, analizy i archiwizacji obrazów mikroskopowych: |  |  |  |
| 5 | Za dostarczenie oprogramowania w polskiej wersji językowej *Innej | 3 pkt 0 pkt | …………………….. |
| Wymagania dodatkowe: |  |  |  |
| 6 | Gwarancja min. 24 miesiące *Za każdy dodatkowy rok: | 0 pkt 5 pkt | …………………….. |
| Razem: |  |  | …………………….. |

...................................................................

( Podpis/y i pieczątka/ki upoważnionego/nych  przedstawiciela/li Wykonawcy )

Rozdział III

.......................................................

Zamawiający:                                                                                                                                ( miejscowość, data )

Wojewódzki Inspektorat  Ochrony Środowiska

w  Warszawie

ul. Bartycka 110 A,  00-716 Warszawa

tel.: 651-06-60, 651-07-07, fax: 651-06-76

# Nazwa i adres Wykonawcy

Nr telefonu : ............................

Nr fax. :  ..................................                             ..................................................                               Osoba do  kontaktu:....................................

( pieczątka )

# FORMULARZ  OFERTY

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę mikroskopu stereoskopowego z wyposażeniem do dokumentowania badań, oferujemy realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wymaganiami zawartymi w SIWZ:

za ryczałtowym wynagrodzeniem brutto ..............................................zł

(słownie złotych: .............................................................................................................................. ) (w tym należny podatek VAT),  zgodnie  z  wypełnionym  formularzem  cenowym.

*Poniższe okno dotyczy wyłącznie Wykonawcy mającego miejsce zamieszkanie lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jego wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

* za ryczałtowym wynagrodzeniem netto ..............................................zł (słownie złotych: ....................................................................................................... ) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami

Ponadto:

1.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy  się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się do stosowania i ścisłego przestrzegania warunków w niej określonych.

2.	Oświadczamy, że przedstawione ogólne warunki umowy zostały przez nas 
zaakceptowane i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia        umowy na tych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą  ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

4.   Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny ze szczegółowym opisem zawartym w rozdziale II.

5.	Oświadczamy, że przed podpisaniem umowy wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy z podatkiem VAT, w formie dopuszczonej przez ustawę Prawo zamówień publicznych.

6.	Oświadczamy, że oferowany sprzęt posiada oznakowanie (deklarację zgodności) CE.

...................................................................

( Podpis/y i pieczątka/ki upoważnionego/nych  przedstawiciela/li Wykonawcy )

## Rozdział IV

Nazwa  i  adres  Wykonawcy

……………………………

(Pieczątka firmowa)

FORMULARZ CENOWY

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dla Wojewódzkiego  Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie:

| Nazwa | Ilość | Łączna wartość zamówienia brutto* |
| --- | --- | --- |
| Mikroskop stereoskopowy z wyposażeniem do dokumentowania badań Marka/producent/typ/model ……………………………… | 1 szt. | ...................................zł |

ŁĄCZNA WARTOŚĆ OFERTY

Łączna wartość oferty z podatkiem VAT* wynosi słownie złotych : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Podana kwota jest stała  i uwzględnia wartość całego przedmiotu zamówienia, w tym m. in. dostawę, instalację, szkolenia i inne koszty związane z realizacją zamówienia.

Uwaga!

Wszelkie upusty czy rabaty winny być uwzględnione w cenach jednostkowych podanych 
w formularzu. Niedopuszczalne jest przy podawaniu ceny w formularzu wprowadzanie zapisu typu : „na podane ceny udzielam 5 % rabatu”. Tak podany zapis nie będzie uwzględniony przez Zamawiającego przy ocenie ofert.

Zamawiający wymaga wskazania, którą cześć zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom:

…………………………………………………………………………….……

Brak wypełnienia oznacza, że zamówienie wykona Wykonawca samodzielnie.

.............................., dn. ...................

(miejscowość)			                                          ...........................................................

( podpis osoby/ób upoważnionego/nych do   reprezentacji  Wykonawcy)

* Wykonawca mający miejsce zamieszkanie lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jego wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wpisuje kwotę netto. Wskazane jest przekreślenie w tabeli słów „brutto”  oraz słów „z podatkiem VAT” poniżej tabeli.

## Rozdział V

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

§ 1.

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest dostawa (sprzedaż) mikroskopu stereoskopowego……………………. z wyposażeniem do dokumentowania badań oraz dostarczenie urządzenia do siedziby Delegatur w Ciechanowie WIOŚ,  instalacja, uruchomienie i przeszkolenie pracowników Zamawiającego -  według warunków i parametrów technicznych zawartych w SIWZ oraz w ofercie złożonej przez Wykonawcę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do umowy.

- Szkolenie aplikacyjne pracowników w zakresie obsługi mikroskopu kamery i oprogramowania do wizualizacji, analizy i archiwizacji obrazów mikroskopowych                    (w wymiarze co najmniej 14  godz. zegarowych) odbędzie się niezwłocznie po zakończeniu instalacji w siedzibie Delegatury WIOŚ w Ciechanowie w godzinach pracy Zamawiającego.

§ 2.

Wartość umowy

Wartość umowy podana jest za całość zamówienia  określonego w przedmiocie umowy, uwzględnia wszelkie koszty, w tym dostawy i szkolenia, jest stała i nie  podlega zmianom w okresie trwania umowy.  Łączna ryczałtowa wartość umowy  wynosi:

netto .............................zł  (słownie: ..................................................................złotych) plus podatek VAT (zgodny z obowiązującymi przepisami)  w wysokości ......................... zł (słownie:..................................... złotych) co daje kwotę brutto : .................. zł  (słownie: ................. ..................................................................... złotych).

§ 3.

Termin realizacji zamówienia

  - Termin realizacji umowy ( w tym również szkolenie): maksymalnie do 15.12.2009 r.

  - Przez  termin realizacji  zamówienia rozumie się datę dostarczenia przez Wykonawcę zgodnego z wymogami SIWZ i prawidłowo działającego  urządzenia oraz jego instalację, uruchomienie i przeszkolenie pracowników w zakresie opisanym w § 1 ust.2 co powinno zostać  potwierdzone podpisanym obustronnie protokołem odbioru.

Protokół odbioru powinien potwierdzać w szczególności:

- kompletność dostawy,

- dokonanie instalacji i uruchomienia urządzenia, prawidłowość działania,

-	przekazanie instrukcji obsługi w języku polskim i angielskim oraz innej niezbędnej dokumentacji urządzenia,

- datę rozpoczęcia okresu gwarancyjnego,

- przeszkolenie pracowników Zamawiającego zgodnie z §1 ust 2.

- wydanie uczestnikom szkolenia certyfikatów

§ 4.

Warunki odbioru dostawy i płatności

1.  Miejsca dostawy. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do:

- Delegatury WIOŚ w Ciechanowie, ul. Strażacka 6, tel. +48 23 67259 55 na własny koszt.

2. O terminie dostawy należy powiadomić laboratorium Zamawiającego w Delegaturze WIOŚ w Ciechanowie na 2 dni robocze wcześniej.

3.  Odbioru przedmiotu umowy Strony dokonają na podstawie protokołu odbioru przygotowanego przez Zamawiającego.

4. Protokół odbioru powinien być podpisany ze strony Zamawiającego przez:

- Kierownika laboratorium

oraz Kierownika Delegatury albo osobę upoważnioną,

oraz być zaopatrzony w pieczątki firmowe stron i imienne osób odbierających dostawę. Wraz z momentem podpisania protokołu Wykonawca przekaże niezbędną dokumentację dotyczącą przedmiotu umowy, m.in. kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi w języku polskim.

5.  Należność za  zrealizowanie przedmiotu umowy uregulowana  zostanie przelewem z rachunku

Zamawiającego nr  29 1010 1010 0038 5413 9150 0000 na  rachunek  wskazany  przez  Wykonawcę  w  terminie 30 dni od daty zrealizowania zamówienia i doręczenia  faktury Zamawiającemu. Zamawiający nie będzie realizował faktur częściowych.

6.  Podstawą  do  wystawienia  faktury  i  zapłaty  za  nią  będzie protokół odbioru (zgodny z wymogami  § 3 ust. 2) dołączony przez Wykonawcę do faktury i zaakceptowany bez uwag i zastrzeżeń  przez  Zamawiającego. Faktura bez protokołu nie będzie realizowana.

§ 5.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy z podatkiem VAT, tj.......................zł w formie ................................................................(dopuszczonej przez ustawę Prawo zamówień publicznych).

Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ciągu 30 dni od daty realizacji przedmiotu umowy  i uznania przez Zamawiającego umowy za należycie wykonaną.

Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni  po upływie okresu gwarancji.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej zabezpieczenie zostanie zwrócone (zgodnie z ustępem 1- w dwóch ratach) wraz z należytymi odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

§ 6.

Kary  i  odszkodowania, odsetki

Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotowej umowy, stronom przysługują kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w terminie wykonania umowy.

Kara przysługuje za sam fakt opóźnienia- niezależnie od poniesionej szkody.

- Wykonawca nie odpowiada za opóźnienie powstałe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. W przypadku opóźnienia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego termin wykonania umowy ulega przesunięciu o czas trwania przeszkody spowodowanej działaniem lub zaniechaniem Zamawiającego, które uniemożliwiło Wykonawcy wykonanie umowy.

- Jeżeli opóźnienie w dostawie (niewynikające z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego) przekroczy 10 dni kalendarzowych, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, a Wykonawca zobowiązany będzie dodatkowo (oprócz kary wynikającej z ust. 1)  do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wartości umowy brutto. Prawo odstąpienia przysługuje Zamawiającemu w terminie 1 miesiąca od powstania ww. uprawnienia, jednak nie dłużej niż do czasu należytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy  odsetki  ustawowe  za  każdy  dzień  zwłoki 
w dokonaniu zapłaty, o której mowa w § 4 ust. 5.

- Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych  kar umownych.

§ 7.

Gwarancja i serwis

            - Wykonawca udziela na wszystkie elementy zestawu urządzeń ...................... miesięcznej gwarancji.

            - Termin gwarancji liczy się od daty podpisania protokołu odbioru dostawy.

            - Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji dokonywać bezpłatnych napraw 
z uwzględnieniem wymiany uszkodzonych części urządzenia. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z naprawami gwarancyjnymi (w tym również kosztów dojazdu).

            - Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis na terenie Polski przez okres minimum 5 lat. Usługi serwisowe w okresie gwarancji świadczone są bezpłatnie. Usługi serwisowe wykonywane w okresie pogwarancyjnym będą przedmiotem odrębnych zleceń; Zamawiający nie jest jednak zobowiązany do korzystania z serwisu zapewnionego przez Wykonawcę.

            - Wykonawca gwarantuje reakcję serwisu maksymalnie w ciągu 48 h od dnia zgłoszenia.

            - Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych na oferowane urządzenie w okresie 8 lat od daty sprzedaży. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dostarczenia żądanych części, jednak nie później niż w terminie 2 tygodni od daty zgłoszenia zapotrzebowania. Ustęp 8 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

            - Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania naprawy uszkodzonego urządzenia, jednak nie później niż w terminie 2 tygodni od daty zgłoszenia awarii, z zastrzeżeniem ust. 8.

            - W przypadku, kiedy naprawa wymaga dostarczenia nowego, wolnego od wad podzespołu urządzenia lub też całego urządzenia, a Wykonawca wykaże, że dostarczenie podzespołu lub też całego urządzenia jest niemożliwe w terminie, o którym mowa w ust. 7 ze względów niezależnych od niego, Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 2 tygodni od daty zgłoszenia awarii do dostarczenia sprawnego urządzenia zastępczego na okres potrzebny do dokonania naprawy lub też wymiany na nowe całego urządzenia. Dostawa urządzenia zastępczego i inne koszty z tym związane nie obciążają Zamawiającego. Zamawiający ma prawo do bezpłatnego użytkowania urządzenia zastępczego do czasu zakończenia przez Wykonawcę naprawy lub dokonania wymiany sprzętu.

            - W przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązków wynikających z ust. 5-8 niniejszego paragrafu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości określonej w § 6 ust. 1.

            - Zgłoszenia dotyczące wystąpienia awarii mogą być zgłaszane pisemnie, telefonicznie lub za pomocą faksu.

            - Wykonawca przyjmuje zgłoszenia w godz. 8-16 od poniedziałku do piątku pod numerem tel. ........................, faks……………………. Wykonawca w okresie trwania gwarancji pod wskazanym nr telefonu będzie udzielał bezpłatnych konsultacji dotyczących obsługi mikroskopu, kamery i oprogramowania do wizualizacji , analizy i archiwizacji obrazów mikroskopowych.

            - Wykonawca w ciągu 1 godziny od otrzymania zgłoszenia, potwierdza Zamawiającemu faksem fakt jego otrzymania.

§ 8.

Rozstrzyganie  sporów

Wszelkie  spory  mogące wyniknąć na tle stosowania  niniejszej  umowy podlegają prawu polskiemu i  będą  rozstrzygane przez sąd powszechny  właściwy  dla  siedziby  Zamawiającego.

§ 9.

Inne   postanowienia

- W sprawach nieunormowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zgodne z art. 144 pzp.

- Integralną część umowy stanowią załączniki do umowy, specyfikacja istotnych warunków zamówienia z jej załącznikami oraz oferta Wykonawcy.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                WYKONAWCA

Załącznik nr 1

do SIWZ

# Nazwa i siedziba Wykonawcy

…………………...……………

(pieczątka)

Numer REGON:………………

Numer NIP:…………………..

OŚWIADCZENIE

dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę mikroskopu stereoskopowego z wyposażeniem do dokumentowania badań dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 223 z 2007 r.  poz. 1655 j.t. ze zm.) oświadczam, że:

1)  posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub 	czynności1), jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)  posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  potencjał techniczny, a także

dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia *

lub

przedstawiam pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia*;

3)  znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 	zamówienia;

4)  nie podlegam  wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

....……………………………

Pieczęć i podpis Wykonawcy

……………………… dnia ……...… 2009 r.

*Zamawiający zaleca odpowiednie skreślenie w formularzu oświadczenia w zakresie dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub w zakresie przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. W przypadku złożenia oświadczenia bez skreśleń i nie załączenia do oferty pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- dotyczy czynności objętych przedmiotem zamówienia.

-  w zależności od formy prawnej firmy przystępującej do postępowania